## rekapitulace
Výkaz výměr ZTI
Název stavby: |  | NOVOSTAVBA SENIORSKÝCH BYTŮ A OBJEKTU SOC. SLUŽEB CHODOVÁ PLANÁ - ETAPA I.
Druh stavby: |  | občanská vybavenost
Lokalita: |  | parc. č. 3410/3 a 3410/15-18, Chodová Planá
Zpracoval:
|  |  |  | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | Počet | cena (Kč)
1 |  | Vnější kanalizace splašková | 1 | 0 | 0
2 |  | Vnější vodovod | 1 | 0 | 0
3 |  | Vnitřní kanalizace byt imobilní | 4 | 0 | 0
4 |  | Vnitřní kanalizace byt | 4 | 0 | 0
5 |  | Vnitřní kanalizace ostatní | 1 | 0 | 0
6 |  | Vnitřní vodovod byt imobilní | 4 | 0 | 0
7 |  | Vnitřní vodovod byt | 4 | 0 | 0
8 |  | Vnitřní vodovod ostatní | 1 | 0 | 0
9 |  | Zařizovací předměty byt imobilní | 4 | 0 | 0
10 |  | Zařizovací předměty byt | 4 | 0 | 0
11 |  | Odvětrání | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 0

## 01 - vnější kan. splašková
01 - Vnější kanalizace splašková
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 7211 | Vnější kanalizace |  |  |  |  | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | 0
1 |  | Potrubí KG ležaté DN 110 | m | 39.905 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí KG ležaté DN 125 | m | 19.665 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Potrubí KG ležaté DN 150 | m | 8.05 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Potrubí kameninové hrdlové DN 150 | m | 12.18 |  | 0
5 |  | Potrubí kameninové hrdlové DN 200 | m | 24.57 |  | 0
6 |  | Potrubí kameninové hrdlové DN 250 | m | 56.7 |  | 0
7 |  | Potrubí kameninové hrdlové DN 250 - T kus | kus | 3 |  | 0
8 |  | Revizní plastová šachta průměr 400, litinový poklop | kus | 1 |  | 0
9 |  | Revizní betonová šachta do hl. 2,5 m, průměr 1000 mm, vč. konického kusu a litinového poklopu průměr 600 mm | kus | 2 |  | 0
10 |  | Stavební práce pro vnější kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
11 |  | Napojení potrubí do revizních šachet | kus | 11 |  | 0
12 |  | Napojení potrubí na veřejnou kanalizaci - kamenina | kus | 1 |  | 0
13 |  | Výkop rýh pro vnější kanalizace š. do 1,2 m | m3 | 216.8964 |  | 0
14 |  | Zásyp potrubí pískem, hutnění | m3 | 40.2675 |  | 0
15 |  | Zpětný zásyp výkopu kanalizace vč. hutnění | m3 | 59.8425 |  | 0
16 |  | Řezání stávajícího asfaltu | m | 11.4 |  | 0
17 |  | Vybourání stávajícího asfaltu vš. štěrkového lože | m2 | 6.84 |  | 0
18 |  | Odvoz suti na recyklační skládku do 5 km | m3 | 3.42 |  | 0
19 |  | Poplatek za uložení suti | t | 6.156 |  | 0
20 |  | Nové štěrkové lože asfaltové komunikace | m3 | 3.42 |  | 0
21 |  | Nový asfaltový kryt - oprava po výkopu | m2 | 6.84 |  | 0
22 |  | Zalití páry tekutým asfaltem | m | 11.4 |  | 0
23 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 161.07 |  | 0
24 |  | Přesun hmot pro vnějní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 13.0738 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
25 |  | Geodetické zaměření vnější kanalizace | kpl | 1 |  | 0
26 |  | Dokumentace skutečného provedení vnější kanalizace | kpl | 1 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 02 - vnější vodovod
02 - Vnější vodovod
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 7221 | Vnější vodovod | [12 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
1 |  | Potrubí HDPE 100 SDR 11 63*5,8 | m | 10.465 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Napojení potrubí na veřejný vodovod | kus | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Zemní souprava s uzávěrem komplet | kus | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Uzavírací ventil na potrubí vč. montáže | kus | 2 |  | 0
5 |  | Vodoměr do šachty do DN 50 vč. montáže | kus | 1 |  | 0
6 |  | Vypouštěcí ventil vč. montáže | kus | 1 |  | 0
7 |  | Redukce mosazná 63/50 vč. montáže | kus | 2 |  | 0
8 |  | Filtrační kus na potrubí DN 1/1'' vč. montáže | kus | 1 |  | 0
9 |  | Stavební práce pro vnější vodovod | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Výkop rýh pro vnější vodovod š. do 1,2 m | m3 | 18.837 |  | 0
11 |  | Zásyp potrubí pískem, hutnění + ochranná fólie | m3 | 3.1395 |  | 0
12 |  | Zpětný zásyp výkopu vodovodu vč. hutnění | m3 | 15.6975 |  | 0
13 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 10.465 |  | 0
14 |  | Zkouška tlaku potrubí | m | 10.465 |  | 0
15 |  | Přesun hmot pro vnější vodovod, výšky do 12 m | t | 0.12465 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 03 - vnitřní kan. byt imobilní
03 - Vnitřní kanalizace byt imobilní
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | 0
1 |  | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 2.3 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 14.145 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7 mm | m | 0.92 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Potrubí HT svislé DN 125 x 3,1 mm | m | 5.75 |  | 0
5 |  | Potrubí KG svislé a ležaté DN 125 | m | 0.8625 |  | 0
6 |  | Napojení potrubí na pojistné hadičky | kus | 1 |  | 0
7 |  | Čistící kus KG DN 110 | kus | 1 |  | 0
8 |  | Revizní dvířka do šachty 300x300 mm plastová | kus | 1 |  | 0
9 |  | Objímka pro uchycení do DN 110 | kus | 6 |  | 0
10 |  | Stavební práce pro vnitřní kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
11 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.04 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 04 - vnitřní kan. byt
04 - vnitřní kanalizace byt
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | 0
1 |  | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 7.705 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 8.51 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7 mm | m | 4.6 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Napojení potrubí na pojistné hadičky | kus | 1 |  | 0
5 |  | Objímka pro uchycení DN 110 | kus | 3 |  | 0
6 |  | Stavební práce pro vnitřní kanalizaci | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.03 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 05 - vnitřní kan. ostatní
05 - Vnitřní kanalizace ostatní
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | 0
1 |  | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 4.6 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí HT odvětrávací DN 110 x 2,7 mm | m | 11.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Potrubí KG svislé a ležaté DN 110 | m | 8.28 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Potrubí KG svislé a ležaté DN 125 | m | 4.14 |  | 0
5 |  | Vpusť podlahová DN 50 se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0
6 |  | Napojení potrubí na pojistné hadičky | kus | 1 |  | 0
7 |  | Objímka pro uchycení DN 110 | kus | 4 |  | 0
8 |  | Odvětrávací hlavice nadstřešní | kus | 4 |  | 0
9 |  | Stavební práce pro vnitřní kanalizaci | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou komplet | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.03 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 06 - vnitřní vod. byt imobilní
06 - Vnitřní vodovod byt imobilní
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 722 | Vnitřní vodovod | [12 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
1 |  | Potrubí PPr 20x2,8 PN16 vč. kolen a odboček | m | 37 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí PPr 25x3,5 PN16 vč. kolen a odboček | m | 9.125 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Návleková izolace potrubí Mirelon tl. 9 mm do průměru 32 mm | m | 27.675 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Návleková izolace potrubí Mirelon tl. 20 mm do průměru 32 mm | m | 18.45 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
5 |  | Uzavírací kulové kohouty 20x2,8 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
6 |  | Vypouštěcí ventil DN 1/2'' | kus | 1 |  | 0
7 |  | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 8 |  | 0
8 |  | Rohový ventil výtokový 20x2,8 PN 16 | kus | 5 |  | 0
9 |  | Stavební práce pro vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 46.125 |  | 0
11 |  | Zkouška tlaku potrubí | m | 46.125 |  | 0
12 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.05 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 07 - vnitřní vod. byt
07 - Vnitřní vodovod byt
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 722 | Vnitřní vodovod | [12 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
1 |  | Potrubí PPr 20x2,8 PN16 vč. kolen a odboček | m | 49 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí PPr 25x3,5 PN16 vč. kolen a odboček | m | 9.125 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Návleková izolace potrubí Mirelon tl. 9 mm do průměru 32 mm | m | 34.875 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
4 |  | Návleková izolace potrubí Mirelon tl. 20 mm do průměru 32 mm | m | 23.25 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
5 |  | Uzavírací kulové kohouty 20x2,8 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
6 |  | Vypouštěcí ventil DN 1/2'' | kus | 1 |  | 0
7 |  | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 8 |  | 0
8 |  | Rohový ventil výtokový 20x2,8 PN 16 | kus | 5 |  | 0
9 |  | Stavební práce pro vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 58.125 |  | 0
11 |  | Zkouška tlaku potrubí | m | 58.125 |  | 0
12 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.05 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 08 - vnitřní vod. ostatní
08 - Vnitřní vodovod ostatní
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 722 | Vnitřní vodovod | [12 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
1 |  | Potrubí PPr 20x2,8 PN16 vč. kolen a odboček | m | 7.75 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
2 |  | Potrubí PPr 25x3,5 PN16 vč. kolen a odboček | m | 21.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
3 |  | Potrubí PPr 32x4,2 PN16 vč. kolen a odboček | m | 10.25 |  | 0
4 |  | Potrubí PPr 63x8,6 PN16 vč. kolen a odboček | m | 2.5 |  | 0
5 |  | Potrubí HDPE DN 40 | m | 28.27 |  | 0
6 |  | Potrubí HDPE DN 50 | m | 20.9 |  | 0
7 |  | Návleková izolace potrubí Mirelon tl. 9 mm do průměru 32 mm | m | 39.5 |  | 0
8 |  | Uzavírací kulové kohouty 25x3,5 PN 16 | kus | 16 |  | 0
9 |  | Uzavírací kulové kohouty 50x6,9 PN 16 | kus | 4 |  | 0
10 |  | Vypouštěcí ventil DN 1/2'' | kus | 3 |  | 0
11 |  | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 1 |  | 0
12 |  | Rohový ventil výtokový 20x2,8 PN 16 | kus | 1 |  | 0
13 |  | Podružný vodoměr do DN 1,1'' | kus | 8 |  | 0
14 |  | Podružný vodoměr DN 50 | kus | 2 |  | 0
15 |  | Objímka pro zavěšení do DN 1/1'' | kus | 16 |  | 0
16 |  | Objímka pro zavěšení do DN 50 | kus | 6 |  | 0
17 |  | Napojení rozvodů z PPr na PE | kus | 4 |  | 0
18 |  | Stavební práce pro vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 39.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
20 |  | Zkouška tlaku potrubí | m | 39.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
21 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.06 |  | 0 | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 09 - ZP byt imobilní
09 - zařizovací předměty byt imobilní
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 725 | Zařizovací předměty
1 |  | Umyvadlo na šrouby Jika (Mio 813714), bílé vč. montáže | kus | 1 |  | 0
2 |  | Sifon umyvadla Jika (Mio 813714) nerez | kus | 1 |  | 0
3 |  | Madlo u umyvadla bílé - popis viz. výkres D.1.1.15 | kus | 1 |  | 0
4 |  | Baterie umyvadlová páková stojánková, vč. hadiček | kus | 1 |  | 0
5 |  | Baterie dřezová páková stojánková, vč. hadiček | kus | 1 |  | 0
6 |  | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0
7 |  | Sifon ke dřezu s vývodem na myčku | kus | 1 |  | 0
8 |  | Pračkový podomítkový sifon | kus | 1 |  | 0
9 |  | Podomítkový systém Jika ZKR | kus | 1 |  | 0
10 |  | WC klozet závěsný Jika Handicap | kus | 1 |  | 0
11 |  | Montáž, napojení a obezdění podomítkového modulu WC | kus | 1 |  | 0
12 |  | Madla u záchodové mísy bílá - popis viz. výkres D.1.1.15 | kus | 1 |  | 0
13 |  | Sifon nízký sprchový do podlahy, nerez mřížka | kus | 1 |  | 0
14 |  | Baterie sprchová páková vč. sprchové hlavice a hadice délky minimálně 1200 mm | kus | 1 |  | 0
15 |  | Montáž baterie sprchové nástěnné | kus | 1 |  | 0
16 |  | Madla u sprchového koutu bílá - popis viz. výkres D.1.1.15 | kus | 1 |  | 0
17 |  | Sedátko pro imobilní do sprchového koutu | kus | 1 |  | 0
18 |  | Elektrická zásobník TUV DZ Dražice OKCE 125 | kus | 1 |  | 0
19 |  | Montáž, napojení a zprovoznění elektrického zásobníku | kus | 1 |  | 0
20 |  | Napojení pojistného ventilu do kanalizace | kus | 1 |  | 0
21 |  | Vybavení koupelny dle výkresové dokumentace - výkres D.1.1.11 | kpl | 1 |  | 0
22 |  | Kuchyňská linka pro imobilní dl. 3,85 m, vč.spotřebičů, dřezu a montáže | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Drobný a pomocný materiál pro napojení ZP, ostatní práce ZTI | kpl | 1 |  | 0
24 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.25 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 10 - ZP byt
10 - zařizovací předměty byt
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) |  | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 725 | Zařizovací předměty
1 |  | Umyvadlo na skříňku š. 600 mm, bílé, vč. montáže | kus | 1 |  | 0
2 |  | Skříňka pod umyvadlo 2x dvířka, bílá | kus | 1 |  | 0
3 |  | Sifon umyvadlový plastový | kus | 1 |  | 0
4 |  | Baterie umyvadlová páková stojánková, vč. hadiček | kus | 1 |  | 0
5 |  | Baterie dřezová páková stojánková, vč. hadiček | kus | 1 |  | 0
6 |  | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0
7 |  | Sifon ke dřezu s vývodem na myčku | kus | 1 |  | 0
8 |  | Pračkový podomítkový sifon | kus | 1 |  | 0
9 |  | WC klozet závěsný bílý, vč.sedáku a montáže | kus | 1 |  | 0
10 |  | Podomítkový modul pro závěsný klozet | kus | 1 |  | 0
11 |  | Montáž, napojení a obezdění podomítkového modulu WC | kus | 1 |  | 0
12 |  | Akrylátová sprchová vanička 900x900 mm | kus | 1 |  | 0
13 |  | Sprchová zástěna 900x900 mm v. 1800 mm | kus | 1 |  | 0
14 |  | Montáž a napojení sprchy, včetně dozdění | kus | 1 |  | 0
15 |  | Baterie sprchová páková vč. sprchové hlavice a hadice délky minimálně 1200 mm | kus | 1 |  | 0
16 |  | Montáž baterie sprchové nástěnné | kus | 1 |  | 0
17 |  | Sifon nízký sprchový do podlahy, nerez mřížka | kus | 1 |  | 0
18 |  | Elektrická zásobník TUV DZ Dražice OKCE 125 | kus | 1 |  | 0
19 |  | Montáž, napojení a zprovoznění elektrického zásobníku | kus | 1 |  | 0
20 |  | Napojení pojistného ventilu do kanalizace | kus | 1 |  | 0
21 |  | Kuchyňská linka dl.3,0 m, vč.spotřebičů, dřezu a montáže | kpl | 1 |  | 0
22 |  | Drobný a pomocný materiál pro napojení ZP, ostatní práce ZTI | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12m | t | 0.45 |  | 0
0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0 | 10 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 0 | #REF! | 0

## 11 - odvětrávání
11 - odvětrání
[5 empty] | Jednot. | Celková cena(Kč)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč)
| 751 | Větrání a vzduchotechnika
1 |  | Ventiátor axiální stropní 100 m3/hod s doběhem | kus | 8 |  | 0
2 |  | Odsavač par kuchyňkský 150 m3/hod, max 60 dB | kus | 8 |  | 0
3 |  | Flexibilní Al potrubí DN 102 | m | 15 |  | 0
4 |  | Pevné potrubí spiro DN 100, 40% tvarovek, včetně montáže | m | 58.88 |  | 0
5 |  | Nadstřešní odvětrávací hlavice DN 100 do plech. krytiny | kus | 4 |  | 0
6 |  | Plastová bílá mřížka 150/150 mm | kus | 8 |  | 0
7 |  | Zpětná klapka do potrubí DN 100 | kus | 4 |  | 0
8 |  | Dveřní mřížka oboustranná plastová 400x80 mm | kus | 12 |  | 0
9 |  | Napojení kondenzátu do kanalizace - hadička | kus | 4 |  | 0
10 |  | Objímka pro zavěšení DN 100 | kus | 12 |  | 0
11 |  | Stavební práce pro větrání | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Přesun hmot pro větrání a vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.01 |  | 0
0